**АКТ**

**Планового, сплошного обследования жилых домов**

« 14 » мая 2014 год

ул. Печорская Дом 16 А

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ:**

Год постройки 1976 панель Материал стен

Число этажей 5 Наличие подвала есть

Результаты осмотра строения и проведение испытания:

Комиссия в составе: председателя директора ООО «УКОР-1" Шаталовича И.А.

Членов председателя общественного домового комитета

Мастеров МишаринаЕ.А., Чистякова Г.Х.

Произвели осмотр вышеуказанного строения.

1 .Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

Крыша течь 1, 4 п-д, требуется капитальный ремонт

Чердачное

Помещение Закрыто

Ливнестоки и водостоки выступающих частей дома в рабочем состоянии

Фасад здания имеются частичные выпадения заделки межпанельных швов

Входные двери и окна двойное остекление

Подвальное помещение

Отмостки здания норма

Система

Ц./отопления

промывка по графику

Печи: дымоходы, газоходы по графику  
Электрохозяйство ППР по графику  
Крыльца удовлетворительно

Выводы и предложения:

Председатель комиссии: Шаталович И.А.

Члены комиссии: Мишарина Е.А.

Чистякова Г.Х.

