## периодичность
Приложение № __ к 4. Извещения
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Пригородная 4
№№ расце-нок п/п | Код | № п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения | Единица измерения | Годовой объем работ с учетом периодичности | Стоимость с НДС, руб.
Пригородная, 4
559.4
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику | руб. | 720 | 850
|  | 2 | Вывоз твердых (жидких) бытовых отходов | ежедневно | руб. | 7115.57 | 8396
|  | 3 | Аварийное обслуживание | постоянно | руб. | 2550.86 | 3010
|  | 4 | Аварийное обслуживание газового оборудования | постоянно | руб. | 1641.05 | 1937
|  | 5 | Дератизация | ежемесячно | руб. | 1745.33 | 2059
|  | 6 | Дезинсекция, дезинфекция | 1 раз в год | руб. | 624.6 | 737
|  |  | Перечень обязательных работ и услуг |  |  | 9
РАЗДЕЛ 1 |  |  | ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |  |  | 9
1 | 11-010 | 7 | Ямочный ремонт отдельных участков отмосток | по мере необходимости по объему в дефектной ведомости | м2 | 6 | 3384
РАЗДЕЛ 2 |  |  | ПРОЕМЫ |  |  | 9
3 | 15-006 | 8 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости по объему в дефектной ведомости | брусок | 1 | 309
4 | 15-007 | 9 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних | по мере необходимости по объему в дефектной ведомости | брусок | 1 | 399
5 | 15-009 | 10 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости по объему в дефектной ведомости | 10 м2 | 0.15 | 781
7 | 15-032 | 11 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости по объему в дефектной ведомости | 10 м2 | 0.2 | 87
8 | 15-033 | 12 | Установка дверных полотен наружных кроме балконных (без стоимости полотен) | по мере необходимости по объему в дефектной ведомости | полотно | 1 | 384
РАЗДЕЛ 4 |  |  | КРОВЛЯ
189 | 17-006 | 13 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля |  | 10 м2 | 2.2555 | 6225
918 | 54-041 | 14 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см |  | 100 м2 | 9.022 | 6474
919 | 54-042 | 15 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 |  | 100 м2 | 8.1198 | 1154
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА | [5 empty] | 9
РАЗДЕЛ 5 |  |  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  | 9
25 | 31-006 | 16 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (без стоимости арматуры трубопроводной и креплений) | по мере необходимости | 1 м | 5 | 1325
26 | 31-007 | 17 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм (без стоимости арматуры трубопроводной и креплений) | по мере необходимости | 1 м | 5 | 1765
27 | 31-008 | 18 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры трубопроводной и креплений) | по мере необходимости | 1 м | 1 | 500
28 | 31-009 | 19 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 сгон | 4 | 332
29 | 31-010 | 20 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 сгон | 2 | 270
33 | 31-014 | 21 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | по мере необходимости | 1 шт | 1 | 514
55 | 31-036 | 22 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | по мере необходимости | 1 прибор | 1 | 451
64 | 31-045 | 23 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | по мере необходимости | 1 прибор | 12 | 277
65 | 31-046 | 24 | Смена воздушных кранов радиаторов | по мере необходимости | 1 шт | 4 | 198
66 | 31-047 | 25 | Смена пробко-спускных кранов | по мере необходимости | 1 шт | 2 | 346
67 | 31-048 | 26 | Смена кранов двойной регулировки | по мере необходимости | 1 шт | 2 | 484
73 | 31-054 | 27 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год | 1 элев. | 1 | 3464
83 | 31-064 | 28 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | по мере необходимости | 1 шт | 12 | 424
84 | 31-065 | 29 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости | 1 шт | 12 | 1236
87 | 31-068 | 30 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | по мере необходимости | 100 м | 3.15 | 3027
88 | 31-069 | 31 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год | 1 шт | 1 | 50
РАЗДЕЛ 2 |  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  | 9
685 | 32-093 | 32 | Очистка канализационной сети внутренней | по мере необходимости | 1 м | 15 | 737
РАЗДЕЛ 3 |  |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 9
712 | 33-019 | 33 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости | 10шт | 0.6 | 155
726 | 33-033 | 34 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости | м | 7.5 | 400
730 | 33-037 | 35 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно | шт | 1 | 19
РАЗДЕЛ 6 |  |  | ОСМОТРЫ |  |  | 9
90 | 42-012 | 36 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год | 100лест. | 0.06 | 76
92 | 42-014 | 37 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год | 100шт | 0.01 | 26
93 | 42-015 | 38 | Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах | 2 раза в год | 100кв. | 0.12 | 1013
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ДОМОВЛАДЕНИЙ | [5 empty] | 9
РАЗДЕЛ 7 |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |  |  | 9
94 | 51-001 | 39 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5 | 3 раза в неделю | 100 м2 | 27.3 | 2198
РАЗДЕЛ 8 |  |  | УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ) |  |  | 9
111 | 52-033 | 40 | Уборка контейнерных площадок | ежежневно | м2 | 2167.2 | 3533
РАЗДЕЛ 9 |  |  | РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |  |  | 9
112 | 53-001 | 41 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 | 11.55 | 1372
114 | 53-003 | 42 | Подметание территории 1 класса без покрытий | 1 раз в трое суток | 1000 м2 | 4.5 | 875
121 | 53-020 | 43 | Уборка газонов | 3 раза в неделю | 1000 м2 | 6.888 | 493
122 | 53-021 | 44 | Очистка газонов от опавших листьев | 6 раз в летний период | 1000 м2 | 1.148 | 1592
РАЗДЕЛ 10 |  |  | РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |  |  | 9
125 | 54-003 | 45 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 | 34.65 | 5580
132 | 54-013 | 46 | Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 | 11.55 | 11151
| Е65-18-7 | 47 | Ревизия запорной арматуры СО, ХВС | по объему в дефектной ведомости | 100 шт. | 0.04 | 2936
| Е52-12-1 | 48 | Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов | по объему в дефектной ведомости | 100 м2 | 0.02 | 1861
|  |  | Итого по обязательным работам |  |  |  | 84866
в том числе
|  |  | Текущий ремонт и содержание жилого помещения |  |  | 11.3917 | 76470
|  |  | Вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 1.2507 | 8396
|  |  | Перечень дополнительных работ и услуг |  |  | 9
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА |  |  |  |  | 9
РАЗДЕЛ 1 |  |  | ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |  |  | 9
10 | 11-010 |  | Ямочный ремонт отдельных участков отмосток |  | м2 | 3 | 1692
РАЗДЕЛ 5 |  |  | ПРОЕМЫ |  |  | 9
96 | 15-005 |  | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок |  | створка | 3 | 1474
98 | 15-007 |  | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних |  | брусок | 3 | 1198
99 | 15-008 |  | Ремонт форточек |  | 1 шт | 3 | 842
100 | 15-009 |  | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 |  | 10 м2 | 0.03 | 156
104 | 15-013 |  | Смена дверных приборов - петли |  | 10 шт | 0.1 | 135
105 | 15-014 |  | Смена дверных приборов - шпингалеты |  | шт | 1 | 259
109 | 15-018 |  | Смена дверных приборов - пружины |  | шт | 1 | 138
112 | 15-021 |  | Смена оконных приборов - петли |  | пара | 1 | 163
113 | 15-022 |  | Смена оконных приборов - ручки |  | шт | 1 | 53
117 | 15-026 |  | Смена оконных приборов - завертки форточные |  | 10 шт | 0.1 | 59
118 | 15-027 |  | Смена оконных приборов - задвижки |  | 10 шт | 0.1 | 62
137 | 15-046 |  | Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов |  | шт | 9 | 624
РАЗДЕЛ 7 |  |  | КРОВЛЯ |  |  | 9
189 | 17-006 |  | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля |  | 10 м2 | 1.6 | 4416
РАЗДЕЛ 8 |  |  | ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА |  |  | 9
| ОТДЕЛОЧНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА |  |  |  |  | 9
РАЗДЕЛ 1 |  |  | ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 9
299 | 21-030 |  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 10 м2 | 1.2 | 4446
301 | 21-032 |  | Добавлять к ТЕР21-031 на каждые следующие 10 мм |  | 10 м2 | 1.2 | 1224
РАЗДЕЛ 2 |  |  | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 9
332 | 22-002 |  | Окраска клеевыми составами улучшенная помещений площадью более 5 м2 |  | 10 м2 | 15.78 | 4598
383 | 22-054 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2 |  | 10 м2 | 34.032 | 31678
389 | 22-060 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2 |  | 10 м2 | 6.12 | 7449
397 | 22-068 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2 |  | 10 м2 | 2.772 | 6232
401 | 22-072 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2 |  | 10 м2 | 5.832 | 7015
409 | 22-080 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2 |  | 10 м2 | 17.088 | 18019
413 | 22-084 |  | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2. |  | 10 м2 | 22.59 | 16237
455 | 22-126 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза |  | 10 м2 | 1.38 | 1559
461 | 22-132 |  | Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов при площади помещений более 5 м2 |  | 10 м2 | 14.24 | 1006
463 | 22-134 |  | Промывка поверхности окрашенной масляными красками окон и дверей при площади помещений более 5 м2 |  | 10 м2 | 3.55 | 459
480 | 22-151 |  | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 5 м2 |  | 10 м2 | 3 | 5579
| Е62-18-1 |  | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком |  | 100 м2 | 0.2322 | 5007
| Е62-18-3 |  | Окраска масляными составами торцов лестичных маршей |  | 100 м2 | 0.06 | 443
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА | [5 empty] | 9
РАЗДЕЛ 1 |  |  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  | 9
577 | 31-054 |  | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм |  | 1 элев. | 1 | 3464
587 | 31-064 |  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах |  | 1 шт | 12 | 424
588 | 31-065 |  | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления |  | 1 шт | 12 | 1236
РАЗДЕЛ 2 |  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  | 9
620 | 32-028 |  | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  | 1 шт | 2 | 709
664 | 32-072 |  | Зачеканка раструбов канализационных труб д=до 100 мм |  | 1 шт | 3 | 345
671 | 32-079 |  | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм (без стоимости креплений) |  | 1 м | 1 | 1308
672 | 32-080 |  | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) |  | 1 м | 1 | 1597
678 | 32-086 |  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости креплений) |  | 1 м | 1 | 452
679 | 32-087 |  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (без стоимости креплений) |  | 1 м | 1 | 495
685 | 32-093 |  | Очистка канализационной сети внутренней |  | 1 м | 15 | 737
689 | 32-097 |  | Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д=51-75 мм |  | место | 2 | 168
690 | 32-098 |  | Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д=до 50 мм |  | место | 2 | 138
693 | 32-101 |  | Прочистка засоров ГВС, ХВС |  | 3 м | 1 | 396
РАЗДЕЛ 3 |  |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 9
712 | 33-019 |  | Смена ламп накаливания |  | 10шт | 0.6 | 155
723 | 33-030 |  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  | шт | 7 | 206
726 | 33-033 |  | Смена отдельных участков внутренней проводки |  | м | 7.5 | 400
730 | 33-037 |  | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения |  | шт | 1 | 19
753 | 33-060 |  | Подключение и отключение сварочного аппарата |  | шт | 3 | 201
|  |  | ОСМОТРЫ |  |  | 9
РАЗДЕЛ 1 |  |  | ОСМОТРЫ |  |  | 9
756 | 42-003 |  | Осмотр деревянных конструкций стропил |  | 100м3 | 18.72 | 632
757 | 42-004 |  | Осмотр деревянных полов |  | 100м3 | 18.72 | 5531
758 | 42-005 |  | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 м2 | 0.5594 | 1126
759 | 42-006 |  | Осмотр деревянных стен |  | 100м3 | 18.72 | 922
760 | 42-007 |  | Осмотр деревянных заполнений проемов |  | 1000 м2 | 0.5594 | 150
761 | 42-008 |  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки |  | 1000 м2 | 0.5594 | 179
762 | 42-009 |  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки |  | 1000 м2 | 0.5594 | 150
765 | 42-012 |  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках |  | 100лест. | 0.06 | 76
767 | 42-014 |  | Осмотр вводных электрических щитков |  | 100шт | 0.03 | 79
768 | 42-015 |  | Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах |  | 100кв. | 0.12 | 1013
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ДОМОВЛАДЕНИЙ | [5 empty] | 9
РАЗДЕЛ 1 |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |  |  | 9
769 | 51-001 |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5 |  | 100 м2 | 0.35 | 28
777 | 51-009 |  | Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5 |  | 100 м2 | 0.36 | 93
785 | 51-017 |  | Обметание пыли с потолков |  | 100 м2 | 2.16 | 213
786 | 51-018 |  | Влажная уборка стен |  | 100 м2 | 1.424 | 176
788 | 51-020 |  | Влажная протирка подоконников |  | 100 м2 | 0.06 | 11
790 | 51-022 |  | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочных устройств |  | 100 м2 | 0.6 | 60
791 | 51-023 |  | Влажная протирка почтовых ящиков |  | 100 м2 | 0.36 | 36
800 | 51-032 |  | Уборка площадки перед входом в подъезд |  | 100 м2 | 6 | 975
802 | 51-034 |  | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных |  | 100 м2 | 4.05 | 1476
РАЗДЕЛ 3 |  |  | РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |  |  | 9
848 | 53-001 |  | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием |  | 1000 м2 | 0.231 | 27
850 | 53-003 |  | Подметание территории 1 класса без покрытий |  | 1000 м2 | 0.09 | 17
867 | 53-020 |  | Уборка газонов |  | 1000 м2 | 0.574 | 41
868 | 53-021 |  | Очистка газонов от опавших листьев |  | 1000 м2 | 0.574 | 796
870 | 53-023 |  | Выкашивание газонов комбинированных |  | 1000 м2 | 0.54 | 246
872 | 53-025 |  | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой |  | 1000 м2 | 0.54 | 116
877 | 53-030 |  | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки |  | м3 | 5 | 439
РАЗДЕЛ 4 |  |  | РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |  |  | 9
880 | 54-003 |  | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием |  | 1000 м2 | 0.231 | 37
890 | 54-013 |  | Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием |  | 1000 м2 | 0.231 | 223
899 | 54-022 |  | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок |  | 1000 м2 | 11.55 | 30775
902 | 54-025 |  | Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) |  | 1000 м2 | 0.432 | 85
908 | 54-031 |  | Очистка территории 1 класса от наледи с предварительной обработки хлоридами |  | 1000 м2 | 0.036 | 352
918 | 54-041 |  | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см |  | 100 м2 | 9.022 | 6474
919 | 54-042 |  | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 |  | 100 м2 | 8.1198 | 1154
921 | 54-044 |  | Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки |  | 1000 м2 | 0.036 | 7
РАЗДЕЛ 5 |  |  | ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  | 9
936 | 55-015 |  | Погрузка металлолома, строительного мусора |  | м3 | 5 | 427

## обязательные
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  | Перчечень выполненных работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имушества многоквартирного дома №48
по ул.Димитрова
в период с 01.01.2010 по 31.12.2010 г.
№№ расце-нок п/п | Код | № п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения | Единица измерения | Объем | Повтор в течении отчетного периода | Стоимость с НДС, руб. (за отчетный период) | Площадь помещений | Стоимость на 1 м2 общей площади жилья в руб.
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
УСЛУГИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
|  | 1 | Обслуживание тепловых узлов | постоянно | узел | 2 | 4 | 9600 | 5304.6 | 0.15081
|  | 2 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно | м2 | 5304.6 | 12 | 79569 | 5304.6 | 1.25
|  | 3 | Аварийное обслуживание | постоянно | м2 | 5304.6 | 12 | 80842.104 | 5304.6 | 1.27
|  | 4 | Техническое обслуживание газового оборудования | постоянно | кв. | 117 | 1 | 15277.248 | 5304.6 | 0.15158
|  | 5 | Дератизация | ежемесячно | м2 | 1266.9 | 12 | 3952.728 | 5304.6 | 0.039218
|  | 6 | Расходы на управление домом | постоянно | м2 | 5304.6 | 12 | 117762.12 | 5304.6 | 1.85
|  | СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУШИЙ РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ | [8 empty] | 987292.152
|  | 7 | Периодическая проверка и прочистка каналов газодымоходов | по графику | канал | 118 | 1 | 8125.44 | 5304.6 | 0.12765
|  | 8 | Проверка и прочистка вентиляционных каналов | по графику | канал | 238 | 1 | 4857.58 | 5304.6 | 0.076311
|  | 9 | КРОВЛЯ
918 | 54-041 | 10 | Ремонт отдельными местами шиферного покрытия кровли | по мере необходимости | 100 м2 | 1.09 | 1 | 57991.706 | 5304.6 | 0.91103
|  | 11 | Устройство обделок в местах примыкания к радио и телеантеннам | по мере необходимости | место | 2 | 1 | 7284.26 | 5304.6 | 0.11443
|  | 12 | Установка конька из оцинкованной стали | по мере необходимости | м | 6 | 1 | 1680 | 5304.6 | 0.026392
|  | 13 | Устоновка металических ограждений | по мере необходимости | м детали | 13 | 1 | 4770.74 | 5304.6 | 0.074947
|  | 14 | Очистка козырьков от снега | по мере необходимости | м2 | 49 | 3 | 2205 | 5304.6 | 0.03464
|  | 15 | Очистка кровли от снега,фановых труб от наледи, сдвигание скола и снега сброшеного с крыш | по мере необходимости | 100м2 | 5.8 | 2 | 14725.736 | 5304.6 | 0.23134
СТЕНЫ
|  | 16 | Окрашивание фасада водоэмульсионными составами | по мере необходимости | 100 м2 | 0.14 | 1 | 2254.34 | 5304.6 | 0.035415
|  | 17 | Кладка перегородки из кирпича | по объему дефектной ведомости | 100 м2 | 0.04 |  | 4411.364 | 5304.6 | 0.069301
1 | 11-010 | 18 | Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися мастиками, нанесенными по прочному цементно песчанному основанию | по объему в дефектной ведомости | п.м. | 300 |  | 69000 | 5304.6 | 1.084
ПРОЕМЫ
5 | 15-009 | 19 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости | 10 м2 | 0.2 | 2 | 1041.36 | 5304.6 | 0.016359
|  | 20 | Ремонт оконных переплетов | по мере необходимости | створка | 2 | 2 | 982.8696 | 5304.6 | 0.015441
|  | 21 | Заделка подвальных и чердачных окон | по мере необходимости | м2 | 2.4 | 2 | 1096.416 | 5304.6 | 0.017224
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
|  | 23 | Контрольное снятие показаний ИПУ в квартирах | ежемесячно | кв. |  | 3 |  | 5304.6 | 0
20 |  | 22 | Снятие показаний с общедомовых приборов учет (ХВС) | 1раз в месяц | шт. | 1 | 12 | 957.6 | 5304.6 | 0.015044
РАЗДЕЛ 5 |  | 23 | Ремонт общедомового сантехоборудования в квартирах (замена стояков ХВ, канализации, врезки по отоплению,прочистка водопровода, ревизия вентиля) | по мере необходимости в течении отчетного периода | кв. |  |  | 43115.51 | 5304.6 | 0.67733
22 | 31-006 | 24 | Ремонт системы отопления и водоснабжения в подвале | по мере необходимости | п.м. | 12 | 1 | 17822.22 | 5304.6 | 0.27998
|  | 25 | Замена трассы ХВ . С врезками на стояки | по объему в дефектной ведомости | п.м. | 195 | 1 | 388091.14 | 5304.6 | 6.0968
|  | 26 | Замена канализации в подвале, кв.48 | по мере необходимости | м | 4 | 1 | 13659.88 | 5304.6 | 0.21459
66 | 31-047 | 27 | Очистка канализационной сети внутренней | по мере необходимости | м | 84 | 12 | 31104.24 | 5304.6 | 0.48864
73 | 31-054 | 28 | Промывка системы центрального отопления дома | 1 раз в год | 1 |  | 1 | 17581.42 | 5304.6 | 0.2762
84 | 31-065 | 29 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости | 1 шт | 30 | 1 | 2991 | 5304.6 | 0.046988
87 | 31-068 | 30 | Установка счетчиков водомеров в квартирах №30, 118, 15 | 1 раз в год | шт | 3 | 2 | 3292.2 | 5304.6 | 0.051719
|  | 31 | Установка общедомовых приборов учета | по объему в дефектной ведомости | компл. | 2 | 1 | 275036 | 5304.6 | 4.3207
РАЗДЕЛ 3 |  |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 9
712 | 33-019 | 32 | Электромонтажные работы по дому (смена светильников,ламп,выключателей в подъездах,мелкий ремонт электропроводки в подъездах и квартирах) | по мере необходимости в течении отчетного периода |  |  | 12 | 57090 | 5304.6 | 0.89686
730 | 33-037 | 33 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно | шт |  | 12 | 1934.64 | 5304.6 | 0.030392
РАЗДЕЛ 6 |  | ОСМОТРЫ
|  | 34 | Осмотр системы центрального отопления в подвальных помещениях, с элементами профремонта | 4 раза в год | 1000 м2 | 1.2669 | 4 | 12875.0486 | 5304.6 | 0.20226
|  | 35 | Осмотр водопровода, канализации. отопления в квартирах (54,116,102,117,77,80,53,30,108,22,54,18,89,69 101,29,93,111,41,23,116,76,79,78,43,48,1,51,116,70,67,12) | по мере необходимости | кв. | 32 | 12 | 3514.88 | 5304.6 | 0.055217
90 | 42-012 | 36 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год | 100лест. | 40 | 4 | 2727.84 | 5304.6 | 0.042853
|  | 37 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 4 раза в год | 1000м2 | 1.2669 | 4 | 904 | 5304.6 | 0.014202
92 | 42-014 | 38 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год | 100шт | 0.01 | 6 | 177.444 | 5304.6 | 0.0027876
|  | 39 | Осмотр шифернойт кровли | 2 раза в год | м2 | 1872 | 2 | 1872 | 5304.6 | 0.029408
|  | 40 | Сезонный осмотр элементов здания с внесением данных в паспорт готовности дома | 1 раза в год | 1000 м2 | 5.304 | 1 | 8139 | 5304.6 | 0.12786
РАЗДЕЛ 7 |  | СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
|  | 41 | Подметание лестничных площадок и маршей (до почтовых ящиков) | 3 раза в неделю | м2 | 164.4 | 120 | 27619.2 | 5304.6 | 0.43389
РАЗДЕЛ 9 |  | РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ
112 | 53-001 | 42 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 | 0.32 | 156 | 11980.8 | 5304.6 | 0.18821
114 | 53-003 | 43 | Подметание территории 1 класса без покрытий | 1 раз в трое суток | 1000 м2 | 0.12 | 156 | 1872 | 5304.6 | 0.029408
121 | 53-020 | 44 | Уборка территории без покрытий от случайного мусора | 3 раза в неделю | 1000 м2 | 2.48 | 72 | 14284.8 | 5304.6 | 0.22441
122 | 53-021 | 45 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период | 1000 м2 | 2.48 | 2 | 3968 | 5304.6 | 0.062336
|  | 46 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток | м2 | 92.16 | 156 | 2012.7744 | 5304.6 | 0.03162
|  | 47 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год | 1000 м2 | 2.48 | 2 | 5952 | 5304.6 | 0.093504
|  | 48 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год | 1000 м2 | 2.48 | 2 | 1442 | 5304.6 | 0.022653
|  | 49 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости | м3 |  | 6 | 10390 | 5304.6 | 0.16322
|  | 50 | Уборка вокруг контейнерной площадки в летнее время | ежедневно | м2 | 9.2 | 156 | 2238.912 | 5304.6 | 0.035172
|  | 51 | Механизированная уборка дворовых территорий в летнее время | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |  | 7134.66 | 5304.6 | 0.11208
РАЗДЕЛ 10 |  | РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ
125 | 54-003 | 52 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 | 0.32 | 36 | 11174.4 | 5304.6 | 0.17555
132 | 54-013 | 53 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 | 0.32 | 72 | 23500.8 | 5304.6 | 0.36919
| Е65-18-7 | 54 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок | 1 раз в две недели | 1000 м2 | 0.32 | 48 | 24883.2 | 5304.6 | 0.39091
|  | 55 | Пескопосыпка территории 1 класса | по мере необходимости | 1000 м2 |  |  | 167 | 5304.6 | 0.0026235
|  | 56 | Уборка вокруг контейнерной площадки в зимнее время | ежедневно | м2 | 9.2 | 156 | 2281.968 | 5304.6 | 0.035849
|  | 57 | Механизированная уборка дворовых территорий в зимнее время | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |  | 30821.7 | 5304.6 | 0.4842
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
|  | 58 | Уборка чердаков, подвалов | 2 раза в год | 100 м2 | 12.996 |  | 4735.7829 | 5304.6 | 0.074397
|  | 59 | Вывоз КГО (погрузка мусора на атотранспорт, разгрузка мусора , вывоз ),листьев. | по мере необходимости | м3 | 0.3 | 12 | 2448.2 | 5304.6 | 0.03846
|  | 60 | Установка ковровыбивалки | по мере необходимости | шт | 1 | 1 | 9775.2 | 5304.6 | 0.15356
|  | 61 | Окраска контейнерных площадок и контейнеров | по мере необходимости | шт | 1 |  | 2243.64 | 5304.6 | 0.035247
| ИТОГО ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ И УСЛУГАМ руб. | [6 empty] | 1571243.1115 |  | 24.2327
в том числе:
|  |  | Текущий ремонт и содержание жилого помещения | [6 empty] | 22.9827
|  |  | Вывоз твердых бытовых отходов | [6 empty] | 1.25
Годовая плата по дому : 5304.6*15.51*12 = 987292.15 руб.
Выполно работ и услуг на сумму : 1571243 руб.
Долг за домом: 583950.85

## дополнительные
Приложение № _____ к п.5 конкурскной документации
Утверждаю: ____________________
Начальник Управления ЖКХ АМО ГО "Сыктывкар"
Шаталович В.А.
167000, РК, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22
тел/факс 329026
E-mail: ujkh@rambler.ru
"_____"______________________2007 год
Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Пригородная 4
№№ расце-нок п/п | Код | № п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения | Единица измерения | Годовой объем работ с учетом периодичности | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость на 1 м2 общей площади жилья
Пригородная, 4
559.4
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику | руб. | 720 | 850
|  |  | Вывоз твердых (жидких) бытовых отходов | ежедневно | руб. | 7115.57 | 8396
|  |  | Аварийное обслуживание | постоянно | руб. | 2550.86 | 3010
|  |  | Аварийное обслуживание газового оборудования | постоянно | руб. | 1641.05 | 1937
|  |  | Дератизация | ежемесячно | руб. | 1745.33 | 2059
|  |  | Дезинсекция, дезинфекция | 1 раз в год | руб. | 624.6 | 737
|  |  | Перечень обязательных работ и услуг |  |  | 9
РАЗДЕЛ 1 |  |  | ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |  |  | 9
1 | 11-010 |  | Ямочный ремонт отдельных участков отмосток | по мере необходимости по объему в дефектной ведомости | м2 | 6 | 3384
РАЗДЕЛ 2 |  |  | ПРОЕМЫ |  |  | 9
3 | 15-006 |  | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости по объему в дефектной ведомости | брусок | 1 | 309
4 | 15-007 |  | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних | по мере необходимости по объему в дефектной ведомости | брусок | 1 | 399
5 | 15-009 |  | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости по объему в дефектной ведомости | 10 м2 | 0.15 | 781
7 | 15-032 |  | Снятие дверных полотен | по мере необходимости по объему в дефектной ведомости | 10 м2 | 0.2 | 87
8 | 15-033 |  | Установка дверных полотен наружных кроме балконных (без стоимости полотен) | по мере необходимости по объему в дефектной ведомости | полотно | 1 | 384
РАЗДЕЛ 4 |  |  | КРОВЛЯ
189 | 17-006 |  | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля |  | 10 м2 | 2.2555 | 6225
918 | 54-041 |  | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см |  | 100 м2 | 9.022 | 6474
919 | 54-042 |  | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 |  | 100 м2 | 8.1198 | 1154
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА | [5 empty] | 9
РАЗДЕЛ 5 |  |  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  | 9
25 | 31-006 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (без стоимости арматуры трубопроводной и креплений) | по мере необходимости | 1 м | 5 | 1325
26 | 31-007 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм (без стоимости арматуры трубопроводной и креплений) | по мере необходимости | 1 м | 5 | 1765
27 | 31-008 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры трубопроводной и креплений) | по мере необходимости | 1 м | 1 | 500
28 | 31-009 |  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 сгон | 4 | 332
29 | 31-010 |  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 сгон | 2 | 270
33 | 31-014 |  | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | по мере необходимости | 1 шт | 1 | 514
55 | 31-036 |  | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | по мере необходимости | 1 прибор | 1 | 451
64 | 31-045 |  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | по мере необходимости | 1 прибор | 12 | 277
65 | 31-046 |  | Смена воздушных кранов радиаторов | по мере необходимости | 1 шт | 4 | 198
66 | 31-047 |  | Смена пробко-спускных кранов | по мере необходимости | 1 шт | 2 | 346
67 | 31-048 |  | Смена кранов двойной регулировки | по мере необходимости | 1 шт | 2 | 484
73 | 31-054 |  | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год | 1 элев. | 1 | 3464
83 | 31-064 |  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | по мере необходимости | 1 шт | 12 | 424
84 | 31-065 |  | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости | 1 шт | 12 | 1236
87 | 31-068 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | по мере необходимости | 100 м | 3.15 | 3027
88 | 31-069 |  | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год | 1 шт | 1 | 50
РАЗДЕЛ 2 |  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  | 9
685 | 32-093 |  | Очистка канализационной сети внутренней | по мере необходимости | 1 м | 15 | 737
РАЗДЕЛ 3 |  |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 9
712 | 33-019 |  | Смена ламп накаливания | по мере необходимости | 10шт | 0.6 | 155
726 | 33-033 |  | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости | м | 7.5 | 400
730 | 33-037 |  | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно | шт | 1 | 19
РАЗДЕЛ 6 |  |  | ОСМОТРЫ |  |  | 9
90 | 42-012 |  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год | 100лест. | 0.06 | 76
92 | 42-014 |  | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год | 100шт | 0.01 | 26
93 | 42-015 |  | Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах | 2 раза в год | 100кв. | 0.12 | 1013
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ДОМОВЛАДЕНИЙ | [5 empty] | 9
РАЗДЕЛ 7 |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |  |  | 9
94 | 51-001 |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5 | 3 раза в неделю | 100 м2 | 27.3 | 2198
РАЗДЕЛ 8 |  |  | УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ) |  |  | 9
111 | 52-033 |  | Уборка контейнерных площадок | ежежневно | м2 | 2167.2 | 3533
РАЗДЕЛ 9 |  |  | РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |  |  | 9
112 | 53-001 |  | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 | 11.55 | 1372
114 | 53-003 |  | Подметание территории 1 класса без покрытий | 1 раз в трое суток | 1000 м2 | 4.5 | 875
121 | 53-020 |  | Уборка газонов | 3 раза в неделю | 1000 м2 | 6.888 | 493
122 | 53-021 |  | Очистка газонов от опавших листьев | 6 раз в летний период | 1000 м2 | 1.148 | 1592
РАЗДЕЛ 10 |  |  | РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |  |  | 9
125 | 54-003 |  | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 | 34.65 | 5580
132 | 54-013 |  | Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 | 11.55 | 11151
| Е65-18-7 |  | Ревизия запорной арматуры СО, ХВС | по объему в дефектной ведомости | 100 шт. | 0.04 | 2936
| Е52-12-1 |  | Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов | по объему в дефектной ведомости | 100 м2 | 0.02 | 1861
|  |  | Итого по обязательным работам |  |  |  | 84866
в том числе
|  |  | Текущий ремонт и содержание жилого помещения |  |  | 11.3917 | 76470
|  |  | Вывоз твердых бытовых отходов |  |  | 1.2507 | 8396
|  |  | Перечень дополнительных работ и услуг |  |  | 9
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА |  |  |  |  | 9
РАЗДЕЛ 1 |  |  | ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |  |  | 9
10 | 11-010 | 1 | Ямочный ремонт отдельных участков отмосток |  | м2 | 3 | 1692 | 0.25206
РАЗДЕЛ 5 |  |  | ПРОЕМЫ |  |  | 9
96 | 15-005 | 2 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок |  | створка | 3 | 1474 | 0.21958
98 | 15-007 | 3 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних |  | брусок | 3 | 1198 | 0.17847
99 | 15-008 | 4 | Ремонт форточек |  | 1 шт | 3 | 842 | 0.12543
100 | 15-009 | 5 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 |  | 10 м2 | 0.03 | 156 | 0.023239
104 | 15-013 | 6 | Смена дверных приборов - петли |  | 10 шт | 0.1 | 135 | 0.020111
105 | 15-014 | 7 | Смена дверных приборов - шпингалеты |  | шт | 1 | 259 | 0.038583
109 | 15-018 | 8 | Смена дверных приборов - пружины |  | шт | 1 | 138 | 0.020558
112 | 15-021 | 9 | Смена оконных приборов - петли |  | пара | 1 | 163 | 0.024282
113 | 15-022 | 10 | Смена оконных приборов - ручки |  | шт | 1 | 53 | 0.0078954
117 | 15-026 | 11 | Смена оконных приборов - завертки форточные |  | 10 шт | 0.1 | 59 | 0.0087892
118 | 15-027 | 12 | Смена оконных приборов - задвижки |  | 10 шт | 0.1 | 62 | 0.0092361
137 | 15-046 | 13 | Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов |  | шт | 9 | 624 | 0.092957
РАЗДЕЛ 7 |  |  | КРОВЛЯ |  |  | 9
189 | 17-006 | 14 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля |  | 10 м2 | 1.6 | 4416 | 0.65785
РАЗДЕЛ 8 |  |  | ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА |  |  | 9
| ОТДЕЛОЧНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА |  |  |  |  | 9
РАЗДЕЛ 1 |  |  | ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 9
299 | 21-030 | 15 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 10 м2 | 1.2 | 4446 | 0.66232
301 | 21-032 | 16 | Добавлять к ТЕР21-031 на каждые следующие 10 мм |  | 10 м2 | 1.2 | 1224 | 0.18234
РАЗДЕЛ 2 |  |  | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 9
332 | 22-002 | 17 | Окраска клеевыми составами улучшенная помещений площадью более 5 м2 |  | 10 м2 | 15.78 | 4598 | 0.68496
383 | 22-054 | 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2 |  | 10 м2 | 34.032 | 31678 | 4.719
389 | 22-060 | 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2 |  | 10 м2 | 6.12 | 7449 | 1.1097
397 | 22-068 | 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2 |  | 10 м2 | 2.772 | 6232 | 0.92838
401 | 22-072 | 21 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2 |  | 10 м2 | 5.832 | 7015 | 1.045
409 | 22-080 | 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2 |  | 10 м2 | 17.088 | 18019 | 2.6843
413 | 22-084 | 23 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2. |  | 10 м2 | 22.59 | 16237 | 2.4188
455 | 22-126 | 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза |  | 10 м2 | 1.38 | 1559 | 0.23224
461 | 22-132 | 25 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов при площади помещений более 5 м2 |  | 10 м2 | 14.24 | 1006 | 0.14986
463 | 22-134 | 26 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками окон и дверей при площади помещений более 5 м2 |  | 10 м2 | 3.55 | 459 | 0.068377
480 | 22-151 | 27 | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 5 м2 |  | 10 м2 | 3 | 5579 | 0.8311
| Е62-18-1 | 28 | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком |  | 100 м2 | 0.2322 | 5007 | 0.74589
| Е62-18-3 | 29 | Окраска масляными составами торцов лестичных маршей |  | 100 м2 | 0.06 | 443 | 0.065993
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА | [5 empty] | 9
РАЗДЕЛ 1 |  |  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  | 9
577 | 31-054 | 30 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм |  | 1 элев. | 1 | 3464 | 0.51603
587 | 31-064 | 31 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах |  | 1 шт | 12 | 424 | 0.063163
588 | 31-065 | 32 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления |  | 1 шт | 12 | 1236 | 0.18413
РАЗДЕЛ 2 |  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  | 9
620 | 32-028 | 33 | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  | 1 шт | 2 | 709 | 0.10562
664 | 32-072 | 34 | Зачеканка раструбов канализационных труб д=до 100 мм |  | 1 шт | 3 | 345 | 0.051394
671 | 32-079 | 35 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм (без стоимости креплений) |  | 1 м | 1 | 1308 | 0.19485
672 | 32-080 | 36 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (без стоимости креплений) |  | 1 м | 1 | 1597 | 0.2379
678 | 32-086 | 37 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости креплений) |  | 1 м | 1 | 452 | 0.067334
679 | 32-087 | 38 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (без стоимости креплений) |  | 1 м | 1 | 495 | 0.07374
685 | 32-093 | 39 | Очистка канализационной сети внутренней |  | 1 м | 15 | 737 | 0.10979
689 | 32-097 | 40 | Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д=51-75 мм |  | место | 2 | 168 | 0.025027
690 | 32-098 | 41 | Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д=до 50 мм |  | место | 2 | 138 | 0.020558
693 | 32-101 | 42 | Прочистка засоров ГВС, ХВС |  | 3 м | 1 | 396 | 0.058992
РАЗДЕЛ 3 |  |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 9
712 | 33-019 | 43 | Смена ламп накаливания |  | 10шт | 0.6 | 155 | 0.02309
723 | 33-030 | 44 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  | шт | 7 | 206 | 0.030688
726 | 33-033 | 45 | Смена отдельных участков внутренней проводки |  | м | 7.5 | 400 | 0.059588
730 | 33-037 | 46 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения |  | шт | 12 | 228 | 0.033965
753 | 33-060 | 47 | Подключение и отключение сварочного аппарата |  | шт | 3 | 201 | 0.029943
|  |  | ОСМОТРЫ |  |  | 9
РАЗДЕЛ 1 |  |  | ОСМОТРЫ |  |  | 9
756 | 42-003 | 48 | Осмотр деревянных конструкций стропил |  | 100м3 | 18.72 | 632 | 0.094148
757 | 42-004 | 49 | Осмотр деревянных полов |  | 100м3 | 18.72 | 5531 | 0.82395
758 | 42-005 | 50 | Осмотр деревянных перекрытий |  | 1000 м2 | 0.5594 | 1126 | 0.16774
759 | 42-006 | 51 | Осмотр деревянных стен |  | 100м3 | 18.72 | 922 | 0.13735
760 | 42-007 | 52 | Осмотр деревянных заполнений проемов |  | 1000 м2 | 0.5594 | 150 | 0.022345
761 | 42-008 | 53 | Осмотр внутренней и наружной штукатурки |  | 1000 м2 | 0.5594 | 179 | 0.026665
762 | 42-009 | 54 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки |  | 1000 м2 | 0.5594 | 150 | 0.022345
765 | 42-012 | 55 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках |  | 100лест. | 0.06 | 76 | 0.011322
767 | 42-014 | 56 | Осмотр вводных электрических щитков |  | 100шт | 0.03 | 79 | 0.011769
768 | 42-015 | 57 | Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах |  | 100кв. | 0.12 | 1013 | 0.15091
САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ДОМОВЛАДЕНИЙ | [5 empty] | 9
РАЗДЕЛ 1 |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |  |  | 9
769 | 51-001 | 58 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5 |  | 100 м2 | 0.35 | 28 | 0.0041711
777 | 51-009 | 59 | Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5 |  | 100 м2 | 0.36 | 93 | 0.013854
785 | 51-017 | 60 | Обметание пыли с потолков |  | 100 м2 | 2.16 | 213 | 0.03173
786 | 51-018 | 61 | Влажная уборка стен |  | 100 м2 | 1.424 | 176 | 0.026219
788 | 51-020 | 62 | Влажная протирка подоконников |  | 100 м2 | 0.06 | 11 | 0.0016387
790 | 51-022 | 63 | Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочных устройств |  | 100 м2 | 0.6 | 60 | 0.0089381
791 | 51-023 | 64 | Влажная протирка почтовых ящиков |  | 100 м2 | 0.36 | 36 | 0.0053629
800 | 51-032 | 65 | Уборка площадки перед входом в подъезд |  | 100 м2 | 6 | 975 | 0.14524
802 | 51-034 | 66 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных |  | 100 м2 | 4.05 | 1476 | 0.21988
РАЗДЕЛ 3 |  |  | РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |  |  | 9
848 | 53-001 | 67 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием |  | 1000 м2 | 0.231 | 27 | 0.0040222
850 | 53-003 | 68 | Подметание территории 1 класса без покрытий |  | 1000 м2 | 0.09 | 17 | 0.0025325
867 | 53-020 | 69 | Уборка газонов |  | 1000 м2 | 0.574 | 41 | 0.0061077
868 | 53-021 | 70 | Очистка газонов от опавших листьев |  | 1000 м2 | 0.574 | 796 | 0.11858
870 | 53-023 | 71 | Выкашивание газонов комбинированных |  | 1000 м2 | 0.54 | 246 | 0.036646
872 | 53-025 | 72 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой |  | 1000 м2 | 0.54 | 116 | 0.01728
877 | 53-030 | 73 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки |  | м3 | 5 | 439 | 0.065397
РАЗДЕЛ 4 |  |  | РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |  |  | 9
880 | 54-003 | 74 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием |  | 1000 м2 | 0.231 | 37 | 0.0055119
890 | 54-013 | 75 | Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием |  | 1000 м2 | 0.231 | 223 | 0.03322
899 | 54-022 | 76 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок |  | 1000 м2 | 11.55 | 30775 | 4.5845
902 | 54-025 | 77 | Пескопосыпка территории 1 класса (без стоимости пескосоляной смеси) |  | 1000 м2 | 0.432 | 85 | 0.012662
908 | 54-031 | 78 | Очистка территории 1 класса от наледи с предварительной обработки хлоридами |  | 1000 м2 | 0.036 | 352 | 0.052437
918 | 54-041 | 79 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см |  | 100 м2 | 9.022 | 6474 | 0.96443
919 | 54-042 | 80 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 |  | 100 м2 | 8.1198 | 1154 | 0.17191
921 | 54-044 | 81 | Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки |  | 1000 м2 | 0.036 | 7 | 0.0010428
РАЗДЕЛ 5 |  |  | ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  | 9
936 | 55-015 | 82 | Погрузка металлолома, строительного мусора |  | м3 | 5 | 427 | 0.06361